Специјална болница за за плућне болести “ОЗРЕН” Сокобања

Насеље Озрен

18250 Сокобања

Број: 04-

Датум: 22.08.2022.год

Нa основу члaнa 27.ст.1. Зaконa о јaвним нaбaвкaмa

**НАРУЧИЛАЦ**

**Специјална болница за плућне болести „Озрен“ Сокобања**

ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ

**Назив и адреса наручиоца**: Специјална болница за плућне болести "Озрен" Сокобања, насеље Озрен бб, Сокобања

**Врста наручиоца**: здравство

**Врста поступка јавне набавке** : набавка на коју се закон не примењује по основу члана 27.ст.1 ЗЈН

**Предмет јавне набавке**:набавка микроскопа за лабораторију

**Критеријум за избор најповољније понуде је:** најнижа понуђена цена

**Начин подношења понуде и рок:** Понуда се подноси у затвореним ковертама са назнаком „Понуда за микроскоп“, на адресу: Специјална болница за плућне болести „Озрен“ Сокобања , насеље Озрен бб, Сокобања или на e-maill: danijela.ozren@gmail.com.Последњи дан за достављање понуда је 29.08.2022. године до 12,00 сати. Благовременим ће се сматрати понуде које до наведеног датума и часа пристигну код наручиоца. Понуде које код наручиоца пристигну после наведеног датума и часа сматраће се неблаговременим и неотворене ће бити враћене понуђачу.

**Рок за отварање понуда:** Понуде ће бити отворене одмах по истеку рока за подношење понуда тј. дана 29.08.2022 године у 12,10 часова, у просторијама наручиоца, администрација последњи спрат. Заинтересовани представници понуђача могу присуствовати отварању понуда уз предходно подношење писаног пуномоћја.

**Рок за доношење одлуке** :5 дана од дана отварања понуда

**Лице за контакт**: Бојана Стевић 018/830-927,факс018/830-337 e-mail:danijela.ozren@gmail.com, у радно време наручиоца од 6,30 до 14,00 часова, сваког радног дана од понедељка закључно са петком

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Лабораторијски микроскоп –тринокуларни модел SOLARIS-T LED Bel Engineering, Italija, или одговарјуће

Основне техничке карактеристике

-Тринокулар са нагибом 30-360 степени

-Оптички систем Infinity Optic

-Подешавање интерпапиларне раздаљине (48-75 mm)

-Окулари екстра WF 10x/22 mm

-Фокусирање макрометријски и микрометријски, коаксијално са обе стране (0,002mm). Подешавање обртног момента на великом котуру за фокус.

-Револвер са 5 позиција,клик-стоп

-4 објектива-ахроматски

-Основна конфигурација са објективима 4x/0,10, 10x/0,25,40x/0,65,100x/1,25 (уљна имерзија)

-Осветљење ЛЕД подесивог интензитета

-Кондензатор:АВВЕ (A.N.1,25) са ирис дијафрагмом и носачем филтера, подесива висина и центрирање

-Челични статив око 195x155mm.Подешавање по X и Y оси: 75x50 mm ( подеок 0,1mm). Коаксијално подешавање са десне стране.

-У комплету са уљем за имерзију, покривком и упутством.

Комада 1

Цена без ПДВ-а\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_дин.

Цена са ПДВ-ом\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_дин.

***СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ „ОЗРЕН“ СОКОБАЊА***

***НАБАВКА*** микроскопа

***ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ***

Понуда бр \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ***

|  |  |
| --- | --- |
| *Назив понуђача:* |  |
| *Адреса понуђача:* |  |
| *Матични број понуђача:* |  |
| *Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):* |  |
| *Име особе за контакт:* |  |
| *Електронска адреса понуђача (e-mail):* |  |
| *Телефон:* |  |
| *Телефакс:* |  |
| *Број рачуна понуђача и назив банке:* |  |
| *Лице овлашћено за потписивање наруџбенице* |  |
| *Рок плаћања од дана испоруке и испостављања фамтуре* |  |
| *Рок испоруке* |  |
| *Гарантни рок* |  |