РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Специјална болница за плућне

Болести „Озрен“ Сокобања

Aдреса: насеље Озрен бб,Сокобања

04-бр.212

14.04.2022. године

Нa основу члaнa 27.ст.1. Зaконa о јaвним нaбaвкaмa

**НАРУЧИЛАЦ**

**Специјална болница за плућне болести „Озрен“ Сокобања**

ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА

Предмет : сервисирање и поправка медицинских апарата

Позивамо потенцијалне понуђаче да доставе понуду за услуге у опису.Понуду доставити на обрасцу који је саставни део позива.

Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена.

Понуде се достављају путем поште на адресу: Специјална болница за плућне болести „Озрен“ Сокобања, насеље Озрен бб, Сокобања или лично у просторијама Болнице или на меил адресу danijela.ozren@gmail.com. Благовременим ће се сматрати понуде које код наручиоца пристигну најкасније до 22.04.2022. године до 12,00 сати. Понуде које пристигну по истеку овог рока сматраће се неблаговременим и неће бити разматране. Понуде достављати у затвореним ковертама са назнаком „Понуда за сервис медицинских апарата -не отварај“.

Одлука о додели уговора или обустави поступка (уколико нису испуњени услови за доделу уговора) биће донета у року до 3 дана од истека рока за подношење понуда.Наручилац може одустати од доделе уговора о чему ће обавестити потенцијалне понуђаче.

Понуде се могу поднети за све или поједине апарате у прилогу.

Лице за контакт: Данијела Мијајловић 018/830-927; факс:018/830-337; e-maill:danijela.ozren@gmail.com, сваког радног дана од понедељка закључно са петком од 7,00 до 14,00 сати.

 СЛУЖБЕНИК ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 Данијела Мијајловић,ср

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

Понуда бр \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ за набавк услуге сервисирања и поправки медицинских апарата

***1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ***

|  |  |
| --- | --- |
| *Назив понуђача:* |  |
| *Адреса понуђача:* |  |
| *Матични број понуђача:* |  |
| *Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):* |  |
| *Име особе за контакт:* |  |
| *Електронска адреса понуђача (e-mail):* |  |
| *Телефон:* |  |
| *Телефакс:* |  |
| *Број рачуна понуђача и назив банке:* |  |
| *Лице овлашћено за потписивање уговора* |  |
| *Укупна цена без ПДВ* |  |
| *Укупна цена са ПДВ* |  |
| *Рок извршења* |  |
| *Рок плаћањ* |  |

Датум:

Место: МП ПОНУЂАЧ,

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Редован годишњи сервис ултразвучног апарата Acuson X300/Siemens ser.br.312863**

.Количина: 1 ком.

Сервисирање: једном годишње

Рок вршења услуге: највише 3 дана од дана позива

5. Апарат је исправан и функцији. Потребно је извршити редован сервис апарата који подразумева преглед и чишћење комплетног система као вршење других услуга које сервисер сматра неопходним.

6.Под укупном ценом се подразумева преглед и редован серис апарата, са трошковима очекиваног броја радних сати сервисера и путним трошковима.

**ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Назив апарата | количина | Цена сервисирања по радном сату без ПДВ | Очекиван број радних сати | Путни трошкови | Други евентуалнитрошкови сервисирања без ПДВ | Укупна цена сервисирања без ПДВ(3x4+5+6) |
| Ултразвучни апарат Acuson X300/Siemens ser.br.312863 | 1 |  |  |  |  |  |
| Стопа ПДВ: |  |
| Укупна цена сервисирања са ПДВ: |  |

 **М.П. ПОНУЂАЧ,**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

***Поправка и одржавање RО апарата: superix Ei Niš, superx M Ei Niš, mobilograf 2P Ei Niš***

Процењена вредност партије 150.000 динара

2.Количина: 3 ком.

3.Поправка: у случају квара

4.Рок вршења услуге: највише 3 дана од позива

5.Поправка овог апарата ће се вршити само у случају квара и по позиву наручиоца. Изабрани понуђач је дужан да се одмах одазове позиву наручиоца и да квар отклони у року од 3 дана од дана позива.

У прилогу је дат списак свих резервних делова за ове апарате. У случају квара вршиће се замена само неопходних делова уз предходну сагласност наручиоца.

**Укупна вредност извршења уговора не може прећи процењену вредност набавке.**

Списак резервних делова:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Назив резервног дела** | **Количина** | **Цена без ПДВ** | **Цена са ПДВ** |
| 1. за ком.сто суперикс 1000 |  |  |  |
|   Релеј  ор,ур хр,  |  |  |  |
|   Тиратрон лампе пл-21 или њихова замена |  |  |  |
|   склопоке 220 В |  |  |  |
|   склоп за кочење обртне аноде З-93 |  |  |  |
|   склоп за временски прекидач ЦЗ |  |  |  |
|   склоп КВ регулације М-1 |  |  |  |
|   регулациони трафо Т-11 |  |  |  |
|   мотор за погон колица на регулационом трафоу М-3 и М-4  |  |  |  |
|   Високо напонски каблови |  |  |  |
| 2.Плафостат |  |  |  |
|    Визир сијалица  |  |  |  |
|    електромагнет кочнице 24 в |  |  |  |
|    прекидач кочнице |  |  |  |
|    Грец-диодни мост за исправљач кочнице |  |  |  |
|  3ТЕЛЕСТАТИКС |  |  |  |
|    плоча Д-30 |  |  |  |
|    Каиш за подужно кретање касетних колица |  |  |  |
|    Каиш за попречно кретање касетних колица  |  |  |  |
|    Мотор за попречно кретање касетних колица |  |  |  |
|    Мотор за подужно кретање кас.колица |  |  |  |
|  Склопке 220 В |  |  |  |
|    Каскада за наоајање појачивача слике. |  |  |  |
|    мотор за моторну бленду 110 В  |  |  |  |
|    Мотор за покретање циљгерета |  |  |  |
|    Монитор за ТВ ланац. |  |  |  |
|  | Укупно: |  |  |

*Цена рада по часу\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_без ПДВ;\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_са ПДВ.*

*Путни трошкови\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_без ПДВ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_са ПДв(путни трошкови треба да буду дати по доласку до седишта наручиоца и повратку до седишта понуђача.*

*Место извршења услуге: седиште наручиоца, насеље Озрен бб.*

 *М.П. ПОНУЂАЧ,*

 *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

***Редован годишњи сервис машине заразвијање РО филмова OPTIMAX PROTEC***

1.Процењена вредност партије 30.000 динара

2.Количина: 1 ком.

3.Сервисирање: једном годишње

4.Рок вршења услуге: највише 3 дана од дана позива

5. Апарат је исправан и функцији. Потребно је извршити редован сервис апарата који подразумева преглед и чишћење комплетног система као вршење других услуга које сервисер сматра неопходним.

6.Под укупном ценом се подразумева преглед и редован серис апарата, са трошковима очекиваног броја радних сати сервисера и путним трошковима.

**ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Назив апарата | количина | Цена сервисирања по радном сату без ПДВ | Очекиван број радних сати | Путни трошкови | Други евентуалнитрошкови сервисирања без ПДВ | Укупна цена сервисирања без ПДВ(3x4+5+6) |
| ***Машинa за развијање РО филмова OPTIMAX PROTEC*** | 1 |  |  |  |  |  |
| Стопа ПДВ: |  |
| Укупна цена сервисирања са ПДВ: |  |

 **М.П. ПОНУЂАЧ,**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Напомена**;Понуђена вредност не може бити већа од процењене вредности партије. У супротном ће понуда бити одбијена као неприхватљива.